{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1 ","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 ","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广西路桥工程集团有限公司"]
["    检测设备配置计划申请表    "]
["申请单位："]
["序号","设备名称","规格型号","单位","数量","生厂厂家"]
[1,"红外线光谱仪",null,"台",1]
[2,"电子数显卡尺","0~300mm/12\"Ⅲ","把",2]
[3,"燃烧炉（含天平部分）","F85930","台",1,"美国"]
[4,"超声波清洗机","FRQ-1020","台",1,"杭州法兰特超声波有限公司"]
[5,"自动车辙试验仪","HYCZ-1","台",1]
[6,"自动车辙成型机(液压式）","HYCX-1","台",1]
[7,"数控马歇尔电动击实仪","SMZ-Ⅱ型","台",2]
[8,"电脑全自动软化点仪","DF-10","台",1]
[9,"智能数显沥青针入度仪","DF-4","台",1]
[10,"路面构造深度测试仪",null,"台",1]
[11,"路面水份渗透仪","HDSS-Ⅱ","台",2]
[12,"摆式摩擦系数测定仪","BM-Ⅲ","台",1]
[13,"混凝土钻孔取芯机","HZ-20A","台",2]
[14,"红外线温度枪","0-300℃","台",2]
[15,"万用电炉",null,"台",2]
[16,"静水天平","5000g/0.1g","台",1]
[17,"电子天平","5000g/0.1g","台",2]
[18,"电子天平","200g/0.001g","台",1]
[19,"人工铺砂仪","/","套",1]
[20,"沥青取样器","SYD-0601","个",8]
[21,"沥青留样桶","5L","个",30]
[22,"粗集料分样器 ","JL-1","套",1]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}